## Gruppeadresser
Blokk C - Linje 4.1 | 9 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 9 | 0 |  |  |  | Auto | Rom 401
=5640.003-RMA6001 - MOV_ACT | 9 | 0 | 0 | Rom 401 | DPST-1-1 | Auto | Rom 406
=5640.003-RMA6001 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 1 | Rom 401 | DPST-1-1 | Auto | Rom 407
=5640.003-RMA6002 - MOV_ACT | 9 | 0 | 2 | Rom 401 | DPST-1-1 | Auto | Rom 408
=5640.003-RMA6002 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 3 | Rom 401 | DPST-1-1 | Auto | Rom 409
=5640.003-RMA6003 - MOV_ACT | 9 | 0 | 4 | Rom 406 | DPST-1-1 | Auto | Rom 464
=5640.003-RMA6003 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 5 | Rom 406 | DPST-1-1 | Auto | Rom 415
=5640.003-RMA6004 - MOV_ACT | 9 | 0 | 6 | Rom 407 | DPST-1-1 | Auto | Rom 422
=5640.003-RMA6004 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 7 | Rom 407 | DPST-1-1 | Auto | Rom 426_1
=5640.003-RMA6005 - MOV_ACT | 9 | 0 | 8 | Rom 408 | DPST-1-1 | Auto | Rom 426_2
=5640.003-RMA6005 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 9 | Rom 408 | DPST-1-1 | Auto | Rom 426_3
=5640.003-RMA6006 - MOV_ACT | 9 | 0 | 10 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 528
=5640.003-RMA6006 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 11 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 523
=5640.003-RMA6007 - MOV_ACT | 9 | 0 | 12 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 531
=5640.003-RMA6007 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 13 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 535_1
=5640.003-RMA6008 - MOV_ACT | 9 | 0 | 14 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 535_2
=5640.003-RMA6008 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 15 | Rom 409 | DPST-1-1 | Auto | Rom 535_3
=5640.003-RMA6009 - MOV_ACT | 9 | 0 | 16 | Rom 464 | DPST-1-1 | Auto | Rom 536
=5640.003-RMA6009 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 17 | Rom 464 | DPST-1-1 | Auto | Rom 543
=5640.003-RMA6010 - MOV_ACT | 9 | 0 | 18 | Rom 464 | DPST-1-1 | Auto | Rom 547_1
=5640.003-RMA6010 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 19 | Rom 464 | DPST-1-1 | Auto | Rom 547_2
=5640.003-RMA6011 - MOV_ACT | 9 | 0 | 20 | Rom 415 | DPST-1-1 | Auto | Rom 544
=5640.003-RMA6011 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 21 | Rom 415 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6012 - MOV_ACT | 9 | 0 | 22 | Rom 422 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6012 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 23 | Rom 422 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6013 - MOV_ACT | 9 | 0 | 24 | Rom 422 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6013 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 25 | Rom 422 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6014 - MOV_ACT | 9 | 0 | 26 | Rom 426_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6014 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 27 | Rom 426_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6015 - MOV_ACT | 9 | 0 | 29 | Rom 426_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6015 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 30 | Rom 426_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6016 - MOV_ACT | 9 | 0 | 32 | Rom 426_3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.003-RMA6016 - HVAC_ACT | 9 | 0 | 33 | Rom 426_3 | DPST-1-1 | Auto
Lysstyrke | 9 | 1 |  |  |  | Auto
=5640.003-RMA6001 - LUX_ACT | 9 | 1 | 0 | Rom 401 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6002 - LUX_ACT | 9 | 1 | 1 | Rom 401 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6003 - LUX_ACT | 9 | 1 | 2 | Rom 406 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6004 - LUX_ACT | 9 | 1 | 3 | Rom 407 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6005 - LUX_ACT | 9 | 1 | 4 | Rom 408 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6006 - LUX_ACT | 9 | 1 | 5 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6007 - LUX_ACT | 9 | 1 | 6 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6008 - LUX_ACT | 9 | 1 | 7 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6009 - LUX_ACT | 9 | 1 | 8 | Rom 464 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6010 - LUX_ACT | 9 | 1 | 9 | Rom 464 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6011 - LUX_ACT | 9 | 1 | 10 | Rom 415 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6012 - LUX_ACT | 9 | 1 | 11 | Rom 422 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6013 - LUX_ACT | 9 | 1 | 12 | Rom 422 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6014 - LUX_ACT | 9 | 1 | 13 | Rom 426_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6015 - LUX_ACT | 9 | 1 | 14 | Rom 426_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6016 - LUX_ACT | 9 | 1 | 15 | Rom 426_3 | DPST-9-1 | Auto
Temperatur | 9 | 2 |  |  |  | Auto
=5640.003-RMA6001 - TMP_ACT | 9 | 2 | 0 | Rom 401 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6002 - TMP_ACT | 9 | 2 | 1 | Rom 401 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6003 - TMP_ACT | 9 | 2 | 2 | Rom 406 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6004 - TMP_ACT | 9 | 2 | 3 | Rom 407 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6005 - TMP_ACT | 9 | 2 | 4 | Rom 408 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6006 - TMP_ACT | 9 | 2 | 5 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6007 - TMP_ACT | 9 | 2 | 6 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6008 - TMP_ACT | 9 | 2 | 7 | Rom 409 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6009 - TMP_ACT | 9 | 2 | 8 | Rom 464 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6010 - TMP_ACT | 9 | 2 | 9 | Rom 464 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6011 - TMP_ACT | 9 | 2 | 10 | Rom 415 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6012 - TMP_ACT | 9 | 2 | 11 | Rom 422 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6013 - TMP_ACT | 9 | 2 | 12 | Rom 422 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6014 - TMP_ACT | 9 | 2 | 13 | Rom 426_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6015 - TMP_ACT | 9 | 2 | 14 | Rom 426_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.003-RMA6016 - TMP_ACT | 9 | 2 | 15 | Rom 426_3 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 9 | 3 |  |  |  | Auto
=5640.003-RMA6001 - CO2_ACT | 9 | 3 | 0 | Rom 401 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6002 - CO2_ACT | 9 | 3 | 1 | Rom 401 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6003 - CO2_ACT | 9 | 3 | 2 | Rom 406 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6004 - CO2_ACT | 9 | 3 | 3 | Rom 407 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6005 - CO2_ACT | 9 | 3 | 4 | Rom 408 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6006 - CO2_ACT | 9 | 3 | 5 | Rom 409 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6007 - CO2_ACT | 9 | 3 | 6 | Rom 409 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6008 - CO2_ACT | 9 | 3 | 7 | Rom 409 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6009 - CO2_ACT | 9 | 3 | 8 | Rom 464 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6010 - CO2_ACT | 9 | 3 | 9 | Rom 464 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6011 - CO2_ACT | 9 | 3 | 10 | Rom 415 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6012 - CO2_ACT | 9 | 3 | 11 | Rom 422 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6013 - CO2_ACT | 9 | 3 | 12 | Rom 422 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6014 - CO2_ACT | 9 | 3 | 13 | Rom 426_1 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6015 - CO2_ACT | 9 | 3 | 14 | Rom 426_2 | DPST-9-8 | Auto
=5640.003-RMA6016 - CO2_ACT | 9 | 3 | 15 | Rom 426_3 | DPST-9-8 | Auto
Ventiler | 9 | 4 |  |  |  | Auto
=5640.004-KAB6001 - CV | 9 | 4 | 0 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6001 - POS_ACT | 9 | 4 | 1 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6001 - ERR_ACT | 9 | 4 | 2 | Rom 401 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - CV | 9 | 4 | 3 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - POS_ACT | 9 | 4 | 4 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - ERR_ACT | 9 | 4 | 5 | Rom 401 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - CV | 9 | 4 | 6 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - POS_ACT | 9 | 4 | 7 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - ERR_ACT | 9 | 4 | 8 | Rom 401 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - CV | 9 | 4 | 9 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - POS_ACT | 9 | 4 | 10 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - ERR_ACT | 9 | 4 | 11 | Rom 401 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - CV | 9 | 4 | 12 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - POS_ACT | 9 | 4 | 13 | Rom 401 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - ERR_ACT | 9 | 4 | 14 | Rom 401 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - CV | 9 | 4 | 15 | Rom 406 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - POS_ACT | 9 | 4 | 16 | Rom 406 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - ERR_ACT | 9 | 4 | 17 | Rom 406 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - CV | 9 | 4 | 18 | Rom 406 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - POS_ACT | 9 | 4 | 19 | Rom 406 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - ERR_ACT | 9 | 4 | 20 | Rom 406 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - CV | 9 | 4 | 21 | Rom 407 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - POS_ACT | 9 | 4 | 22 | Rom 407 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - ERR_ACT | 9 | 4 | 23 | Rom 407 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - CV | 9 | 4 | 24 | Rom 407 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - POS_ACT | 9 | 4 | 25 | Rom 407 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - ERR_ACT | 9 | 4 | 26 | Rom 407 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - CV | 9 | 4 | 27 | Rom 408 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - POS_ACT | 9 | 4 | 28 | Rom 408 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - ERR_ACT | 9 | 4 | 29 | Rom 408 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - CV | 9 | 4 | 30 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - POS_ACT | 9 | 4 | 31 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - ERR_ACT | 9 | 4 | 32 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - CV | 9 | 4 | 33 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - POS_ACT | 9 | 4 | 34 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - ERR_ACT | 9 | 4 | 35 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - CV | 9 | 4 | 36 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - POS_ACT | 9 | 4 | 37 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - ERR_ACT | 9 | 4 | 38 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - CV | 9 | 4 | 39 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - POS_ACT | 9 | 4 | 40 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - ERR_ACT | 9 | 4 | 41 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - CV | 9 | 4 | 42 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - POS_ACT | 9 | 4 | 43 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - ERR_ACT | 9 | 4 | 44 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - CV | 9 | 4 | 45 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - POS_ACT | 9 | 4 | 46 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - ERR_ACT | 9 | 4 | 47 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - CV | 9 | 4 | 48 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - POS_ACT | 9 | 4 | 49 | Rom 409 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - ERR_ACT | 9 | 4 | 50 | Rom 409 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - CV | 9 | 4 | 51 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - POS_ACT | 9 | 4 | 52 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - ERR_ACT | 9 | 4 | 53 | Rom 464 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - CV | 9 | 4 | 54 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - POS_ACT | 9 | 4 | 55 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - ERR_ACT | 9 | 4 | 56 | Rom 464 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - CV | 9 | 4 | 57 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - POS_ACT | 9 | 4 | 58 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - ERR_ACT | 9 | 4 | 59 | Rom 464 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - CV | 9 | 4 | 60 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - POS_ACT | 9 | 4 | 61 | Rom 464 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - ERR_ACT | 9 | 4 | 62 | Rom 464 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - CV | 9 | 4 | 63 | Rom 415 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - POS_ACT | 9 | 4 | 64 | Rom 415 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - ERR_ACT | 9 | 4 | 65 | Rom 415 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - CV | 9 | 4 | 66 | Rom 415 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - POS_ACT | 9 | 4 | 67 | Rom 415 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - ERR_ACT | 9 | 4 | 68 | Rom 415 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - CV | 9 | 4 | 69 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - POS_ACT | 9 | 4 | 70 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - ERR_ACT | 9 | 4 | 71 | Rom 422 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - CV | 9 | 4 | 72 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - POS_ACT | 9 | 4 | 73 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - ERR_ACT | 9 | 4 | 74 | Rom 422 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - CV | 9 | 4 | 75 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - POS_ACT | 9 | 4 | 76 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - ERR_ACT | 9 | 4 | 77 | Rom 422 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - CV | 9 | 4 | 78 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - POS_ACT | 9 | 4 | 79 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - ERR_ACT | 9 | 4 | 80 | Rom 422 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - CV | 9 | 4 | 81 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - POS_ACT | 9 | 4 | 82 | Rom 422 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - ERR_ACT | 9 | 4 | 83 | Rom 422 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6029 - CV | 9 | 4 | 84 | Rom 426_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6029 - POS_ACT | 9 | 4 | 85 | Rom 426_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6029 - ERR_ACT | 9 | 4 | 86 | Rom 426_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6030 - CV | 9 | 4 | 88 | Rom 426_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6030 - POS_ACT | 9 | 4 | 89 | Rom 426_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6030 - ERR_ACT | 9 | 4 | 90 | Rom 426_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6031 - CV | 9 | 4 | 92 | Rom 426_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6031 - POS_ACT | 9 | 4 | 93 | Rom 426_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6031 - ERR_ACT | 9 | 4 | 94 | Rom 426_3 | DPST-7-1 | Auto
Blokk C - Linje 5.1 | 10 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 10 | 0 |  |  |  | Auto
=5640.005-RMA6001 - MOV_ACT | 10 | 0 | 0 | Rom 528 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6001 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 1 | Rom 528 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6002 - MOV_ACT | 10 | 0 | 2 | Rom 523 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6002 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 3 | Rom 523 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6003 - MOV_ACT | 10 | 0 | 4 | Rom 531 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6003 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 5 | Rom 531 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6004 - MOV_ACT | 10 | 0 | 6 | Rom 535_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6004 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 7 | Rom 535_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6005 - MOV_ACT | 10 | 0 | 8 | Rom 535_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6005 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 9 | Rom 535_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6006 - MOV_ACT | 10 | 0 | 10 | Rom 535_3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6006 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 11 | Rom 535_3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6007 - MOV_ACT | 10 | 0 | 12 | Rom 536 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6007 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 13 | Rom 536 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6008 - MOV_ACT | 10 | 0 | 14 | Rom 543 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6008 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 15 | Rom 543 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6009 - MOV_ACT | 10 | 0 | 16 | Rom 547_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6009 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 17 | Rom 547_1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6010 - MOV_ACT | 10 | 0 | 18 | Rom 547_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6010 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 19 | Rom 547_2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6011 - MOV_ACT | 10 | 0 | 20 | Rom 544 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6011 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 21 | Rom 544 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6012 - MOV_ACT | 10 | 0 | 22 | Rom 544 | DPST-1-1 | Auto
=5640.005-RMA6012 - HVAC_ACT | 10 | 0 | 23 | Rom 544 | DPST-1-1 | Auto
Lysstyrke | 10 | 1 |  |  |  | Auto
=5640.005-RMA6001 - LUX_ACT | 10 | 1 | 0 | Rom 528 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6002 - LUX_ACT | 10 | 1 | 1 | Rom 523 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6003 - LUX_ACT | 10 | 1 | 2 | Rom 531 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6004 - LUX_ACT | 10 | 1 | 3 | Rom 535_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6005 - LUX_ACT | 10 | 1 | 4 | Rom 535_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6006 - LUX_ACT | 10 | 1 | 5 | Rom 535_3 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6007 - LUX_ACT | 10 | 1 | 6 | Rom 536 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6008 - LUX_ACT | 10 | 1 | 7 | Rom 543 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6009 - LUX_ACT | 10 | 1 | 8 | Rom 547_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6010 - LUX_ACT | 10 | 1 | 9 | Rom 547_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6011 - LUX_ACT | 10 | 1 | 10 | Rom 544 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6012 - LUX_ACT | 10 | 1 | 11 | Rom 544 | DPST-9-1 | Auto
Temperatur | 10 | 2 |  |  |  | Auto
=5640.005-RMA6001 - TMP_ACT | 10 | 2 | 0 | Rom 528 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6002 - TMP_ACT | 10 | 2 | 1 | Rom 523 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6003 - TMP_ACT | 10 | 2 | 2 | Rom 531 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6004 - TMP_ACT | 10 | 2 | 3 | Rom 535_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6005 - TMP_ACT | 10 | 2 | 4 | Rom 535_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6006 - TMP_ACT | 10 | 2 | 5 | Rom 535_3 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6007 - TMP_ACT | 10 | 2 | 6 | Rom 536 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6008 - TMP_ACT | 10 | 2 | 7 | Rom 543 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6009 - TMP_ACT | 10 | 2 | 8 | Rom 547_1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6010 - TMP_ACT | 10 | 2 | 9 | Rom 547_2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6011 - TMP_ACT | 10 | 2 | 10 | Rom 544 | DPST-9-1 | Auto
=5640.005-RMA6012 - TMP_ACT | 10 | 2 | 11 | Rom 544 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 10 | 3 |  |  |  | Auto
=5640.005-RMA6001 - CO2_ACT | 10 | 3 | 0 | Rom 528 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6002 - CO2_ACT | 10 | 3 | 1 | Rom 523 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6003 - CO2_ACT | 10 | 3 | 2 | Rom 531 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6004 - CO2_ACT | 10 | 3 | 3 | Rom 535_1 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6005 - CO2_ACT | 10 | 3 | 4 | Rom 535_2 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6006 - CO2_ACT | 10 | 3 | 5 | Rom 535_3 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6007 - CO2_ACT | 10 | 3 | 6 | Rom 536 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6008 - CO2_ACT | 10 | 3 | 7 | Rom 543 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6009 - CO2_ACT | 10 | 3 | 8 | Rom 547_1 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6010 - CO2_ACT | 10 | 3 | 9 | Rom 547_2 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6011 - CO2_ACT | 10 | 3 | 10 | Rom 544 | DPST-9-8 | Auto
=5640.005-RMA6012 - CO2_ACT | 10 | 3 | 11 | Rom 544 | DPST-9-8 | Auto
Ventiler | 10 | 4 |  |  |  | Auto
=5640.005-KAB6001 - CV | 10 | 4 | 0 | Rom 528 | DPST-5-1 | Auto
=5640.005-KAB6001 - POS_ACT | 10 | 4 | 1 | Rom 528 | DPST-5-1 | Auto
=5640.005-KAB6001 - ERR_ACT | 10 | 4 | 2 | Rom 528 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - CV | 10 | 4 | 4 | Rom 523 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - POS_ACT | 10 | 4 | 5 | Rom 523 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6002 - ERR_ACT | 10 | 4 | 6 | Rom 523 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - CV | 10 | 4 | 8 | Rom 531 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - POS_ACT | 10 | 4 | 9 | Rom 531 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6003 - ERR_ACT | 10 | 4 | 10 | Rom 531 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - CV | 10 | 4 | 12 | Rom 531 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - POS_ACT | 10 | 4 | 13 | Rom 531 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6004 - ERR_ACT | 10 | 4 | 14 | Rom 531 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - CV | 10 | 4 | 16 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - POS_ACT | 10 | 4 | 17 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6005 - ERR_ACT | 10 | 4 | 18 | Rom 535_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - CV | 10 | 4 | 20 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - POS_ACT | 10 | 4 | 21 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6006 - ERR_ACT | 10 | 4 | 22 | Rom 535_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - CV | 10 | 4 | 24 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - POS_ACT | 10 | 4 | 25 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6007 - ERR_ACT | 10 | 4 | 26 | Rom 535_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - CV | 10 | 4 | 28 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - POS_ACT | 10 | 4 | 29 | Rom 535_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6008 - ERR_ACT | 10 | 4 | 30 | Rom 535_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - CV | 10 | 4 | 32 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - POS_ACT | 10 | 4 | 33 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6009 - ERR_ACT | 10 | 4 | 34 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - CV | 10 | 4 | 36 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - POS_ACT | 10 | 4 | 37 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6010 - ERR_ACT | 10 | 4 | 38 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - CV | 10 | 4 | 40 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - POS_ACT | 10 | 4 | 41 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6011 - ERR_ACT | 10 | 4 | 42 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - CV | 10 | 4 | 44 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - POS_ACT | 10 | 4 | 45 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6012 - ERR_ACT | 10 | 4 | 46 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - CV | 10 | 4 | 48 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - POS_ACT | 10 | 4 | 49 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6013 - ERR_ACT | 10 | 4 | 50 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - CV | 10 | 4 | 52 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - POS_ACT | 10 | 4 | 53 | Rom 535_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6014 - ERR_ACT | 10 | 4 | 54 | Rom 535_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - CV | 10 | 4 | 56 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - POS_ACT | 10 | 4 | 57 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6015 - ERR_ACT | 10 | 4 | 58 | Rom 535_3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - CV | 10 | 4 | 60 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - POS_ACT | 10 | 4 | 61 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6016 - ERR_ACT | 10 | 4 | 62 | Rom 535_3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - CV | 10 | 4 | 64 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - POS_ACT | 10 | 4 | 65 | Rom 535_3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6017 - ERR_ACT | 10 | 4 | 66 | Rom 535_3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - CV | 10 | 4 | 68 | Rom 536 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - POS_ACT | 10 | 4 | 69 | Rom 536 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6018 - ERR_ACT | 10 | 4 | 70 | Rom 536 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - CV | 10 | 4 | 72 | Rom 536 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - POS_ACT | 10 | 4 | 73 | Rom 536 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6019 - ERR_ACT | 10 | 4 | 74 | Rom 536 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - CV | 10 | 4 | 76 | Rom 543 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - POS_ACT | 10 | 4 | 77 | Rom 543 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6020 - ERR_ACT | 10 | 4 | 78 | Rom 543 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - CV | 10 | 4 | 80 | Rom 543 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - POS_ACT | 10 | 4 | 81 | Rom 543 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6021 - ERR_ACT | 10 | 4 | 82 | Rom 543 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - CV | 10 | 4 | 84 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - POS_ACT | 10 | 4 | 85 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6022 - ERR_ACT | 10 | 4 | 86 | Rom 547_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - CV | 10 | 4 | 88 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - POS_ACT | 10 | 4 | 89 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6023 - ERR_ACT | 10 | 4 | 90 | Rom 547_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - CV | 10 | 4 | 92 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - POS_ACT | 10 | 4 | 93 | Rom 547_1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6024 - ERR_ACT | 10 | 4 | 94 | Rom 547_1 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - CV | 10 | 4 | 96 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - POS_ACT | 10 | 4 | 97 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6025 - ERR_ACT | 10 | 4 | 98 | Rom 547_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - CV | 10 | 4 | 100 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - POS_ACT | 10 | 4 | 101 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6026 - ERR_ACT | 10 | 4 | 102 | Rom 547_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - CV | 10 | 4 | 104 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - POS_ACT | 10 | 4 | 105 | Rom 547_2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6027 - ERR_ACT | 10 | 4 | 106 | Rom 547_2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - CV | 10 | 4 | 108 | Rom 544 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - POS_ACT | 10 | 4 | 109 | Rom 544 | DPST-5-1 | Auto
=5640.004-KAB6028 - ERR_ACT | 10 | 4 | 110 | Rom 544 | DPST-7-1 | Auto

## Rommatrise
Romnr | Romtype | Varmesys | Kjølesys | VentSys | Lystype
401 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
406 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
407 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
408 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
409 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
464 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
415 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
422 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
426_1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
426_2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
426_3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0
528 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
523 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
531 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
535_1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
535_2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
535_3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
536 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
543 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
547_1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
547_2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
544 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0

## VAV-liste
Tag | Lokasjon | Linje | Adresse | Aggregat | Betj. Rom | CAV | vMid
360.01-SQ4-A407 | A | 1 | 1 | 1 | A407 |  | 490
360.01-SQ4-4AH2 | A | 1 | 2 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH1 | A | 1 | 3 | 1 | SONE
360.01-SQ5-4AH1 | A | 1 | 4 | 1 | SONE
360.01-SQ5-A405 | A | 1 | 5 | 1 | A405
360.01-SQ4-A401-2 | A | 1 | 6 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A401-1 | A | 1 | 7 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A401 | A | 1 | 8 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A406 | A | 1 | 9 | 1 | A406 |  | 100
360.01-SQ4-A408 | A | 1 | 10 | 1 | A408 |  | 160
360.01-SQ4-A410-1 | A | 1 | 11 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-2 | A | 1 | 12 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-3 | A | 1 | 13 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-4 | A | 1 | 14 | 1 | A410_2 |  | 100
360.01-SQ4-A410-5 | A | 1 | 15 | 1 | A410_2 |  | 100
360.01-SQ4-A412 | A | 1 | 16 | 1 | A412 |  | 100
360.01-SQ4-A413 | A | 1 | 17 | 1 | A413 |  | 340
360.01-SK4-A415 | A | 1 | 18 | 1 | A415 | X
360.01-SK5-A415 | A | 1 | 19 | 1 | A415 | X
360.01-SK5-A418 | A | 1 | 20 | 1 | A418 | X
360.01-SK4-A417 | A | 1 | 21 | 1 | A417 | X
360.01-SQ5-C411 | A | 1 | 22 | 1 | C411
360.01-SK5-A421 | A | 2 | 1 | 1 | A421 | X
360.01-SQ5-4AH2 | A | 2 | 2 | 1 | SONE
360.01-SK5-A424 | A | 2 | 3 | 1 | A424 |  | 100
360.01-SQ4-4AH3 | A | 2 | 4 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH4 | A | 2 | 5 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH5 | A | 2 | 6 | 1 | SONE
360.01-SQ5-4AH3 | A | 2 | 7 | 1 | SONE
360.01-SQ5-A401 | A | 2 | 8 | 1 | A401
360.01-SQ4-A403 | A | 2 | 9 | 1 | A403 |  | 100
360.01-SQ4-A401-3 | A | 2 | 10 | 1 | A401_3 |  | 100
360.01-SQ4-A401-4 | A | 2 | 11 | 1 | A401_3 |  | 100
360.01-SQ4-A401-5 | A | 2 | 12 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-6 | A | 2 | 13 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-7 | A | 2 | 14 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-8 | A | 2 | 15 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A401-9 | A | 2 | 16 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A401-0 | A | 2 | 17 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A426 | A | 2 | 18 | 1 | A426 |  | 160
360.01-SQ4-A428-1 | A | 2 | 19 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-2 | A | 2 | 20 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-3 | A | 2 | 21 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-4 | A | 2 | 22 | 1 | A428_2 |  | 100
360.01-SQ5-A425 | A | 2 | 23 | 1 | A425
360.01-SQ4-A428-5 | A | 2 | 24 | 1 | A428_2 |  | 100
360.01-SQ4-A428-6 | A | 2 | 25 | 1 | A428_1 |  | 100
360.01-SQ4-A428-7 | A | 2 | 26 | 1 | A428_1 |  | 100
360.02-SQ5-UBH1 | B | 3 | 1 | 2 | SONE
360.02-SQ5-UBH2 | B | 3 | 2 | 2 | SONE
360.02-SQ4-UBH1 | B | 3 | 3 | 2 | SONE
360.02-SQ4-UBH2 | B | 3 | 4 | 2 | SONE

## Romtyper
Komponent | Tag | Romtype 1 | Romtype 2 | Romtype 3 | Romtype 4 | Romtype 5 | Romtype 6
RB601 | D | X | X | X |  | X
RT601 | KMD_MSV | X | X
RT601 | MV | X | X | X | X
RT601 | SPV | X | X |  | X
RT601 | SPV_Komf | X | X |  | X
RT601 | SPV_Stdb | X | X
RT601 | SPV_Natt | X | X
RT601 | SPC | X | X
RT601 | SPC_Komf | X | X
RT601 | SPC_Stdb | X | X
RT601 | SPC_Natt | X | X
RT601 | MOD_FB | X | X
LH601 | C | X | X |  | X
RY601 | MV | X
RY601 | SP | X
SQx01 | CO2_C | X
SQx01 | KJL_C | X | X